## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Clear Well Level | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 8:30 | AG | 0.45 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 1 | 8:30 | AG
2 | 16:25 | ST | 0.52 | 0.023 | [18 empty] | 0 | 2 | 16:25 | ST
3 | 16:45 | ST | 0.5 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 3 | 16:45 | ST
4 | 9:30 | TW | 0.46 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 4 | 9:30 | TW
5 | 17:40 | ST | 0.48 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 5 | 17:40 | ST
6 | 18:10 | ST | 0.48 | 0.023 | [18 empty] | 0 | 6 | 18:10 | ST
7 | 15:30 | ST | 0.51 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 7 | 15:30 | ST
8 | 17:20 | TW | 0.52 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 8 | 17:20 | TW
9 | 14:45 | ST | 0.48 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 9 | 14:45 | ST
10 | 14:45 | ST | 0.9 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 10 | 14:45 | ST
11 | 9:25 | TW | 0.56 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 11 | 9:25 | TW
12 | 15:25 | ST | 0.58 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 12 | 15:25 | ST
13 | 19:15 | ST | 0.58 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 13 | 19:15 | ST
14 | 14:10 | ST | 0.58 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 14 | 14:10 | ST
15 | 16:15 | ST | 0.52 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 15 | 16:15 | ST
16 | 18:15 | ST | 0.48 | 0.021 | [18 empty] | 0 | 16 | 18:15 | ST
17 | 17:55 | ST | 0.48 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 17 | 17:55 | ST
18 | 6:00 | TW | 0.49 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 18 | 6:00 | TW
19 | 17:45 | ST | 0.52 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 19 | 17:45 | ST
20 | 16:40 | ST | 0.52 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 20 | 16:40 | ST
21 | 15:20 | ST | 0.58 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 21 | 15:20 | ST
22 | 13:10 | ST | 0.5 | 0.021 | [18 empty] | 0 | 22 | 13:10 | ST
23 | 18:35 | ST | 0.65 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 23 | 18:35 | ST
24 | 17:50 | ST | 0.62 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 24 | 17:50 | ST
25 | 11:00 | TW | 0.61 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 25 | 11:00 | TW
26 | 16:50 | ST | 0.58 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 26 | 16:50 | ST
27 | 16:45 | ST | 0.58 | 0.021 | [18 empty] | 0 | 27 | 16:45 | ST
28 | 16:55 | ST | 0.6 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 28 | 12:35 | ST
29 | 12:35 | ST | 0.58 | 0.021 | [18 empty] | 0 | 29 | 17:15 | ST
30 | 17:15 | ST | 0.62 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 30 | 16:30 | ST
31 | 16:30 | ST | 0.64 | 0.022 | [18 empty] | 0 | 31 | #REF! | ST
High |  |  | 0.9 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.45 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.